ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

ФОРМУЛЯР

Загальні вказівки

Перед експлуатацією необхідно уважно ознайомитись із формуляром, який відображає технічний стан обладнання.

Після  пусконалагоджувальних робіт необхідно обов'язково  заповнити розділ 2 «Протокол введення в експлуатацію»

Для забезпечення безперебійної та безвідмовної роботи виробу потрібно проводити роботи з його технічного обслуговування відповідно до регламенту сервісних робіт, встановленого обслуговуючою організацією, але не рідше одного разу на місяць.

Вся інформація про технічний стан агрегату в процесі експлуатації повинна фіксуватися у формулярі, який є обов'язковим для дотримання гарантійних зобов'язань виробника.

Проведення робіт з технічного обслуговування обладнання повинно супроводжуватись заповненням розділу 3 «Таблиця параметрів технічного обслуговування», розділу 6 «Облік роботи виробу»

Протягом гарантійного періоду заповнення цих розділів є обов'язковим здійснення гарантійних зобов'язань.

При заміні складових частин обладнання відповідний запис повинен бути в розділі 4 «Відомості про заміну складових частин виробу при експлуатації»

У разі ремонту виробу, сервісна організація, що проводить ремонт обладнання, зобов'язана заповнити розділ 5 «Ремонт виробу»

Під час проведення консервації та розконсервації виробу у розділі 6 «Облік роботи виробу» має стояти відповідна позначка.

Підприємство - виробник: ТОВ "РМСІ"

Адреса: 54055, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. 1-ша Слобідська,62

Тел.: (0512) 72-80-20

E-mail: info@rmc-ukraine.com.ua

www.rmc-ukraine

2. Протокол введення в експлуатацію

| Заводський номер | Модель агрегату | Дата введення в експлуатацію | Марка холодоагенту |
| --- | --- | --- | --- |

| Основні параметри | Од. змін. | Значення |
| --- | --- | --- |
| Маса заправки холодоагенту | кг |  |
| Обсяг заправки мастила | дм³ |  |
| Встановлення реле низького тиску (КМ1) | Бар |  |
| Встановлення реле високого тиску (КМ1) | Бар |  |
| Встановлення реле низького тиску (КМ2) | Бар |  |
| Встановлення реле високого тиску (КМ2) | Бар |  |
| Встановлення реле низького тиску (КМ3) | Бар |  |
| Встановлення реле високого тиску (КМ3) | Бар |  |
| Встановлення реле низького тиску (КМ4) | Бар |  |
| Встановлення реле високого тиску (КМ4) | Бар |  |
| Тиск нагнітання під час роботи | Бар |  |
| Тиск всмоктування під час роботи | Бар |  |
| Тиск всмоктування під час роботи (Економайзер) | бар |  |
| Температура нагнітання під час роботи | ⁰С |  |
| Температура всмоктування під час роботи | ⁰С |  |
| Температура всмоктування під час роботи (Економайзер) | ⁰С |  |
| Температура рідини після Економайзера | ⁰С |  |
| Тиск увімк/викл вентилятора(ів) конденсатора 1 | Бар |  |
| Тиск увімк/викл вентилятора(ів) конденсатора 1 | Бар |  |
| Тиск увімк/викл вентилятора(ів) конденсатора 1 | Бар |  |
| Тиск увімк/викл вентилятора(ів) конденсатора 1 | Бар |  |
| Рівень мастила в картері КМ1 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ2 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ3 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ4 |  |  |
| Рівень мастила в ресивері |  |  |
| Напруга живлення на вводі L1-L2/N | В |  |
| Напруга живлення на вводі L1-L3/N | В |  |
| Напруга живлення на вводі L2-L3/N | В |  |
| Встановлення автомату захисту КМ1 | А |  |
| Встановлення автомату захисту КМ2 | А |  |
| Встановлення автомату захисту КМ3 | А |  |
| Встановлення автомату захисту КМ4 | А |  |
| Струм електродвигуна КМ1 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ2 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ3 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ4 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Встановлення тиску кипіння на контролері | Бар |  |
| Встановлення тиску конденсації на контролері | Бар |  |

| ПІБ | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- |
| Найменування спеціалізованої організації |  |  |

3. Таблиця параметрів технічного обслуговування

| Основні параметри | Од. змін. | Значення |
| --- | --- | --- |
| Заводський номер |  |  |
| Марка холодоагенту |  |  |
| Огляд виробу (візуально) на предмет: механічних пошкоджень, сторонніх шумів, вібрацій, стуків |  |  |
| Контроль цілісності контуру (візуальна оцінка герметичності, наявність патьоків мастила, витоку) |  |  |
| Контроль стану зовнішніх електричних кабелів |  |  |
| Контроль аварійної індикації шафи керування |  |  |
| Напруга на вводі L1-L2/N | В |  |
| Напруга на вводі L1-L3/N | В |  |
| Напруга на вводі L2-L3/N | В |  |
| Струм електродвигуна КМ1 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ2 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ3 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ4 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Контроль робочих струмів електродвигунів: вентиляторів конденсатора, насосів, вентиляторів обдува головок |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ1 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ2 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ3 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ4 |  |  |
| Контроль роботи ТЕНів картера КМ |  |  |
| Колір мастила /каламутність |  |  |
| Контроль пробоїв у оглядовому вічку на лінії рідини |  |  |
| Контроль стану індикатора вологості |  |  |
| Тиск всмоктування під час роботи | Бар |  |
| Тиск нагнітання під час роботи | Бар |  |
| Тиск всмоктування під час роботи (Економайзер) | Бар |  |
| Температура всмоктування під час роботи | ⁰С |  |
| Температура нагнітання під час роботи | ⁰С |  |
| Температура всмоктування під час роботи (Економайзер) | ⁰С |  |
| Температура рідини після Економайзера | ⁰С |  |
| Контроль перепаду тиску на фільтрах |  |  |
| Контроль поверхні конденсатора |  |  |
| Підтяжка силових та клемних з'єднань |  |  |
| Стан ізоляції |  |  |
| Контроль та протяжка роз'ємів з'єднання елементів та трубопроводів виробу та їх кріплення до рами |  |  |
| Контроль на герметичність виробу електронним детектором витоку або методом обмилювання. |  |  |

| ПІБ | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- |
| Найменування спеціалізованої організації |  |  |

ТО №2

| Основні параметри | Од. змін. | Значення |
| --- | --- | --- |
| Заводський номер |  |  |
| Марка холодоагенту |  |  |
| Огляд виробу (візуально) на предмет: механічних пошкоджень, сторонніх шумів, вібрацій, стуків |  |  |
| Контроль цілісності контуру (візуальна оцінка герметичності, наявність патьоків мастила, витоку) |  |  |
| Контроль стану зовнішніх електричних кабелів |  |  |
| Контроль аварійної індикації шафи керування |  |  |
| Напруга на вводі L1-L2/N | В |  |
| Напруга на вводі L1-L3/N | В |  |
| Напруга на вводі L2-L3/N | В |  |
| Струм електродвигуна КМ1 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ2 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ3 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ4 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Контроль робочих струмів електродвигунів: вентиляторів конденсатора, насосів, вентиляторів обдува головок |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ1 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ2 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ3 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ4 |  |  |
| Контроль роботи ТЕНів картера КМ |  |  |
| Колір мастила /каламутність |  |  |
| Контроль пробоїв у оглядовому вічку на лінії рідини |  |  |
| Контроль стану індикатора вологості |  |  |
| Тиск всмоктування під час роботи | Бар |  |
| Тиск нагнітання під час роботи | Бар |  |
| Тиск всмоктування під час роботи (Економайзер) | Бар |  |
| Температура всмоктування під час роботи | ⁰С |  |
| Температура нагнітання під час роботи | ⁰С |  |
| Температура всмоктування під час роботи (Економайзер) | ⁰С |  |
| Температура рідини після Економайзера | ⁰С |  |
| Контроль перепаду тиску на фільтрах |  |  |
| Контроль поверхні конденсатора |  |  |
| Підтяжка силових та клемних з'єднань |  |  |
| Стан ізоляції |  |  |
| Контроль та протяжка роз'ємів з'єднання елементів та трубопроводів виробу та їх кріплення до рами |  |  |
| Контроль на герметичність виробу електронним детектором витоку або методом обмилювання. |  |  |

| ПІБ | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- |
| Найменування спеціалізованої організації |  |  |

ТО №3

| Основні параметри | Од. змін. | Значення |
| --- | --- | --- |
| Заводський номер |  |  |
| Марка холодоагенту |  |  |
| Огляд виробу (візуально) на предмет: механічних пошкоджень, сторонніх шумів, вібрацій, стуків |  |  |
| Контроль цілісності контуру (візуальна оцінка герметичності, наявність патьоків мастила, витоку) |  |  |
| Контроль стану зовнішніх електричних кабелів |  |  |
| Контроль аварійної індикації шафи керування |  |  |
| Напруга на вводі L1-L2/N | В |  |
| Напруга на вводі L1-L3/N | В |  |
| Напруга на вводі L2-L3/N | В |  |
| Струм електродвигуна КМ1 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ2 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ3 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ4 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Контроль робочих струмів електродвигунів: вентиляторів конденсатора, насосів, вентиляторів обдува головок |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ1 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ2 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ3 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ4 |  |  |
| Контроль роботи ТЕНів картера КМ |  |  |
| Колір мастила /каламутність |  |  |
| Контроль пробоїв у оглядовому вічку на лінії рідини |  |  |
| Контроль стану індикатора вологості |  |  |
| Тиск всмоктування під час роботи | Бар |  |
| Тиск нагнітання під час роботи | Бар |  |
| Тиск всмоктування під час роботи (Економайзер) | Бар |  |
| Температура всмоктування під час роботи | ⁰С |  |
| Температура нагнітання під час роботи | ⁰С |  |
| Температура всмоктування під час роботи (Економайзер) | ⁰С |  |
| Температура рідини після Економайзера | ⁰С |  |
| Контроль перепаду тиску на фільтрах |  |  |
| Контроль поверхні конденсатора |  |  |
| Підтяжка силових та клемних з'єднань |  |  |
| Стан ізоляції |  |  |
| Контроль та протяжка роз'ємів з'єднання елементів та трубопроводів виробу та їх кріплення до рами |  |  |
| Контроль на герметичність виробу електронним детектором витоку або методом обмилювання. |  |  |

| ПІБ | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- |
| Найменування спеціалізованої організації |  |  |

ТО №4

| Основні параметри | Од. змін. | Значення |
| --- | --- | --- |
| Заводський номер |  |  |
| Марка холодоагенту |  |  |
| Огляд виробу (візуально) на предмет: механічних пошкоджень, сторонніх шумів, вібрацій, стуків |  |  |
| Контроль цілісності контуру (візуальна оцінка герметичності, наявність патьоків мастила, витоку) |  |  |
| Контроль стану зовнішніх електричних кабелів |  |  |
| Контроль аварійної індикації шафи керування |  |  |
| Напруга на вводі L1-L2/N | В |  |
| Напруга на вводі L1-L3/N | В |  |
| Напруга на вводі L2-L3/N | В |  |
| Струм електродвигуна КМ1 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ2 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ3 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ4 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Контроль робочих струмів електродвигунів: вентиляторів конденсатора, насосів, вентиляторів обдува головок |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ1 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ2 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ3 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ4 |  |  |
| Контроль роботи ТЕНів картера КМ |  |  |
| Колір мастила /каламутність |  |  |
| Контроль пробоїв у оглядовому вічку на лінії рідини |  |  |
| Контроль стану індикатора вологості |  |  |
| Тиск всмоктування під час роботи | Бар |  |
| Тиск нагнітання під час роботи | Бар |  |
| Тиск всмоктування під час роботи (Економайзер) | Бар |  |
| Температура всмоктування під час роботи | ⁰С |  |
| Температура нагнітання під час роботи | ⁰С |  |
| Температура всмоктування під час роботи (Економайзер) | ⁰С |  |
| Температура рідини після Економайзера | ⁰С |  |
| Контроль перепаду тиску на фільтрах |  |  |
| Контроль поверхні конденсатора |  |  |
| Підтяжка силових та клемних з'єднань |  |  |
| Стан ізоляції |  |  |
| Контроль та протяжка роз'ємів з'єднання елементів та трубопроводів виробу та їх кріплення до рами |  |  |
| Контроль на герметичність виробу електронним детектором витоку або методом обмилювання. |  |  |

| ПІБ | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- |
| Найменування спеціалізованої організації |  |  |

ТО №5

| Основні параметри | Од. змін. | Значення |
| --- | --- | --- |
| Заводський номер |  |  |
| Марка холодоагенту |  |  |
| Огляд виробу (візуально) на предмет: механічних пошкоджень, сторонніх шумів, вібрацій, стуків |  |  |
| Контроль цілісності контуру (візуальна оцінка герметичності, наявність патьоків мастила, витоку) |  |  |
| Контроль стану зовнішніх електричних кабелів |  |  |
| Контроль аварійної індикації шафи керування |  |  |
| Напруга на вводі L1-L2/N | В |  |
| Напруга на вводі L1-L3/N | В |  |
| Напруга на вводі L2-L3/N | В |  |
| Струм електродвигуна КМ1 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ2 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ3 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ4 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Контроль робочих струмів електродвигунів: вентиляторів конденсатора, насосів, вентиляторів обдува головок |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ1 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ2 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ3 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ4 |  |  |
| Контроль роботи ТЕНів картера КМ |  |  |
| Колір мастила /каламутність |  |  |
| Контроль пробоїв у оглядовому вічку на лінії рідини |  |  |
| Контроль стану індикатора вологості |  |  |
| Тиск всмоктування під час роботи | Бар |  |
| Тиск нагнітання під час роботи | Бар |  |
| Тиск всмоктування під час роботи (Економайзер) | Бар |  |
| Температура всмоктування під час роботи | ⁰С |  |
| Температура нагнітання під час роботи | ⁰С |  |
| Температура всмоктування під час роботи (Економайзер) | ⁰С |  |
| Температура рідини після Економайзера | ⁰С |  |
| Контроль перепаду тиску на фільтрах |  |  |
| Контроль поверхні конденсатора |  |  |
| Підтяжка силових та клемних з'єднань |  |  |
| Стан ізоляції |  |  |
| Контроль та протяжка роз'ємів з'єднання елементів та трубопроводів виробу та їх кріплення до рами |  |  |
| Контроль на герметичність виробу електронним детектором витоку або методом обмилювання. |  |  |

| ПІБ | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- |
| Найменування спеціалізованої організації |  |  |

ТО №6

| Основні параметри | Од. змін. | Значення |
| --- | --- | --- |
| Заводський номер |  |  |
| Марка холодоагенту |  |  |
| Огляд виробу (візуально) на предмет: механічних пошкоджень, сторонніх шумів, вібрацій, стуків |  |  |
| Контроль цілісності контуру (візуальна оцінка герметичності, наявність патьоків мастила, витоку) |  |  |
| Контроль стану зовнішніх електричних кабелів |  |  |
| Контроль аварійної індикації шафи керування |  |  |
| Напруга на вводі L1-L2/N | В |  |
| Напруга на вводі L1-L3/N | В |  |
| Напруга на вводі L2-L3/N | В |  |
| Струм електродвигуна КМ1 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ2 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ3 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ4 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Контроль робочих струмів електродвигунів: вентиляторів конденсатора, насосів, вентиляторів обдува головок |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ1 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ2 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ3 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ4 |  |  |
| Контроль роботи ТЕНів картера КМ |  |  |
| Колір мастила /каламутність |  |  |
| Контроль пробоїв у оглядовому вічку на лінії рідини |  |  |
| Контроль стану індикатора вологості |  |  |
| Тиск всмоктування під час роботи | Бар |  |
| Тиск нагнітання під час роботи | Бар |  |
| Тиск всмоктування під час роботи (Економайзер) | Бар |  |
| Температура всмоктування під час роботи | ⁰С |  |
| Температура нагнітання під час роботи | ⁰С |  |
| Температура всмоктування під час роботи (Економайзер) | ⁰С |  |
| Температура рідини після Економайзера | ⁰С |  |
| Контроль перепаду тиску на фільтрах |  |  |
| Контроль поверхні конденсатора |  |  |
| Підтяжка силових та клемних з'єднань |  |  |
| Стан ізоляції |  |  |
| Контроль та протяжка роз'ємів з'єднання елементів та трубопроводів виробу та їх кріплення до рами |  |  |
| Контроль на герметичність виробу електронним детектором витоку або методом обмилювання. |  |  |

| ПІБ | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- |
| Найменування спеціалізованої організації |  |  |

ТО №7

| Основні параметри | Од. змін. | Значення |
| --- | --- | --- |
| Заводський номер |  |  |
| Марка холодоагенту |  |  |
| Огляд виробу (візуально) на предмет: механічних пошкоджень, сторонніх шумів, вібрацій, стуків |  |  |
| Контроль цілісності контуру (візуальна оцінка герметичності, наявність патьоків мастила, витоку) |  |  |
| Контроль стану зовнішніх електричних кабелів |  |  |
| Контроль аварійної індикації шафи керування |  |  |
| Напруга на вводі L1-L2/N | В |  |
| Напруга на вводі L1-L3/N | В |  |
| Напруга на вводі L2-L3/N | В |  |
| Струм електродвигуна КМ1 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ2 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ3 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ4 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Контроль робочих струмів електродвигунів: вентиляторів конденсатора, насосів, вентиляторів обдува головок |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ1 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ2 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ3 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ4 |  |  |
| Контроль роботи ТЕНів картера КМ |  |  |
| Колір мастила /каламутність |  |  |
| Контроль пробоїв у оглядовому вічку на лінії рідини |  |  |
| Контроль стану індикатора вологості |  |  |
| Тиск всмоктування під час роботи | Бар |  |
| Тиск нагнітання під час роботи | Бар |  |
| Тиск всмоктування під час роботи (Економайзер) | Бар |  |
| Температура всмоктування під час роботи | ⁰С |  |
| Температура нагнітання під час роботи | ⁰С |  |
| Температура всмоктування під час роботи (Економайзер) | ⁰С |  |
| Температура рідини після Економайзера | ⁰С |  |
| Контроль перепаду тиску на фільтрах |  |  |
| Контроль поверхні конденсатора |  |  |
| Підтяжка силових та клемних з'єднань |  |  |
| Стан ізоляції |  |  |
| Контроль та протяжка роз'ємів з'єднання елементів та трубопроводів виробу та їх кріплення до рами |  |  |
| Контроль на герметичність виробу електронним детектором витоку або методом обмилювання. |  |  |

| ПІБ | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- |
| Найменування спеціалізованої організації |  |  |

ТО №8

| Основні параметри | Од. змін. | Значення |
| --- | --- | --- |
| Заводський номер |  |  |
| Марка холодоагенту |  |  |
| Огляд виробу (візуально) на предмет: механічних пошкоджень, сторонніх шумів, вібрацій, стуків |  |  |
| Контроль цілісності контуру (візуальна оцінка герметичності, наявність патьоків мастила, витоку) |  |  |
| Контроль стану зовнішніх електричних кабелів |  |  |
| Контроль аварійної індикації шафи керування |  |  |
| Напруга на вводі L1-L2/N | В |  |
| Напруга на вводі L1-L3/N | В |  |
| Напруга на вводі L2-L3/N | В |  |
| Струм електродвигуна КМ1 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ2 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ3 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ4 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Контроль робочих струмів електродвигунів: вентиляторів конденсатора, насосів, вентиляторів обдува головок |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ1 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ2 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ3 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ4 |  |  |
| Контроль роботи ТЕНів картера КМ |  |  |
| Колір мастила /каламутність |  |  |
| Контроль пробоїв у оглядовому вічку на лінії рідини |  |  |
| Контроль стану індикатора вологості |  |  |
| Тиск всмоктування під час роботи | Бар |  |
| Тиск нагнітання під час роботи | Бар |  |
| Тиск всмоктування під час роботи (Економайзер) | Бар |  |
| Температура всмоктування під час роботи | ⁰С |  |
| Температура нагнітання під час роботи | ⁰С |  |
| Температура всмоктування під час роботи (Економайзер) | ⁰С |  |
| Температура рідини після Економайзера | ⁰С |  |
| Контроль перепаду тиску на фільтрах |  |  |
| Контроль поверхні конденсатора |  |  |
| Підтяжка силових та клемних з'єднань |  |  |
| Стан ізоляції |  |  |
| Контроль та протяжка роз'ємів з'єднання елементів та трубопроводів виробу та їх кріплення до рами |  |  |
| Контроль на герметичність виробу електронним детектором витоку або методом обмилювання. |  |  |

| ПІБ | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- |
| Найменування спеціалізованої організації |  |  |

ТО №9

| Основні параметри | Од. змін. | Значення |
| --- | --- | --- |
| Заводський номер |  |  |
| Марка холодоагенту |  |  |
| Огляд виробу (візуально) на предмет: механічних пошкоджень, сторонніх шумів, вібрацій, стуків |  |  |
| Контроль цілісності контуру (візуальна оцінка герметичності, наявність патьоків мастила, витоку) |  |  |
| Контроль стану зовнішніх електричних кабелів |  |  |
| Контроль аварійної індикації шафи керування |  |  |
| Напруга на вводі L1-L2/N | В |  |
| Напруга на вводі L1-L3/N | В |  |
| Напруга на вводі L2-L3/N | В |  |
| Струм електродвигуна КМ1 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ2 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ3 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ4 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Контроль робочих струмів електродвигунів: вентиляторів конденсатора, насосів, вентиляторів обдува головок |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ1 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ2 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ3 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ4 |  |  |
| Контроль роботи ТЕНів картера КМ |  |  |
| Колір мастила /каламутність |  |  |
| Контроль пробоїв у оглядовому вічку на лінії рідини |  |  |
| Контроль стану індикатора вологості |  |  |
| Тиск всмоктування під час роботи | Бар |  |
| Тиск нагнітання під час роботи | Бар |  |
| Тиск всмоктування під час роботи (Економайзер) | Бар |  |
| Температура всмоктування під час роботи | ⁰С |  |
| Температура нагнітання під час роботи | ⁰С |  |
| Температура всмоктування під час роботи (Економайзер) | ⁰С |  |
| Температура рідини після Економайзера | ⁰С |  |
| Контроль перепаду тиску на фільтрах |  |  |
| Контроль поверхні конденсатора |  |  |
| Підтяжка силових та клемних з'єднань |  |  |
| Стан ізоляції |  |  |
| Контроль та протяжка роз'ємів з'єднання елементів та трубопроводів виробу та їх кріплення до рами |  |  |
| Контроль на герметичність виробу електронним детектором витоку або методом обмилювання. |  |  |

| ПІБ | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- |
| Найменування спеціалізованої організації |  |  |

ТО №10

| Основні параметри | Од. змін. | Значення |
| --- | --- | --- |
| Заводський номер |  |  |
| Марка холодоагенту |  |  |
| Огляд виробу (візуально) на предмет: механічних пошкоджень, сторонніх шумів, вібрацій, стуків |  |  |
| Контроль цілісності контуру (візуальна оцінка герметичності, наявність патьоків мастила, витоку) |  |  |
| Контроль стану зовнішніх електричних кабелів |  |  |
| Контроль аварійної індикації шафи керування |  |  |
| Напруга на вводі L1-L2/N | В |  |
| Напруга на вводі L1-L3/N | В |  |
| Напруга на вводі L2-L3/N | В |  |
| Струм електродвигуна КМ1 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ2 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ3 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ4 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Контроль робочих струмів електродвигунів: вентиляторів конденсатора, насосів, вентиляторів обдува головок |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ1 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ2 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ3 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ4 |  |  |
| Контроль роботи ТЕНів картера КМ |  |  |
| Колір мастила /каламутність |  |  |
| Контроль пробоїв у оглядовому вічку на лінії рідини |  |  |
| Контроль стану індикатора вологості |  |  |
| Тиск всмоктування під час роботи | Бар |  |
| Тиск нагнітання під час роботи | Бар |  |
| Тиск всмоктування під час роботи (Економайзер) | Бар |  |
| Температура всмоктування під час роботи | ⁰С |  |
| Температура нагнітання під час роботи | ⁰С |  |
| Температура всмоктування під час роботи (Економайзер) | ⁰С |  |
| Температура рідини після Економайзера | ⁰С |  |
| Контроль перепаду тиску на фільтрах |  |  |
| Контроль поверхні конденсатора |  |  |
| Підтяжка силових та клемних з'єднань |  |  |
| Стан ізоляції |  |  |
| Контроль та протяжка роз'ємів з'єднання елементів та трубопроводів виробу та їх кріплення до рами |  |  |
| Контроль на герметичність виробу електронним детектором витоку або методом обмилювання. |  |  |

| ПІБ | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- |
| Найменування спеціалізованої організації |  |  |

ТО №11

| Основні параметри | Од. змін. | Значення |
| --- | --- | --- |
| Заводський номер |  |  |
| Марка холодоагенту |  |  |
| Огляд виробу (візуально) на предмет: механічних пошкоджень, сторонніх шумів, вібрацій, стуків |  |  |
| Контроль цілісності контуру (візуальна оцінка герметичності, наявність патьоків мастила, витоку) |  |  |
| Контроль стану зовнішніх електричних кабелів |  |  |
| Контроль аварійної індикації шафи керування |  |  |
| Напруга на вводі L1-L2/N | В |  |
| Напруга на вводі L1-L3/N | В |  |
| Напруга на вводі L2-L3/N | В |  |
| Струм електродвигуна КМ1 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ2 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ3 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ4 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Контроль робочих струмів електродвигунів: вентиляторів конденсатора, насосів, вентиляторів обдува головок |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ1 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ2 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ3 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ4 |  |  |
| Контроль роботи ТЕНів картера КМ |  |  |
| Колір мастила /каламутність |  |  |
| Контроль пробоїв у оглядовому вічку на лінії рідини |  |  |
| Контроль стану індикатора вологості |  |  |
| Тиск всмоктування під час роботи | Бар |  |
| Тиск нагнітання під час роботи | Бар |  |
| Тиск всмоктування під час роботи (Економайзер) | Бар |  |
| Температура всмоктування під час роботи | ⁰С |  |
| Температура нагнітання під час роботи | ⁰С |  |
| Температура всмоктування під час роботи (Економайзер) | ⁰С |  |
| Температура рідини після Економайзера | ⁰С |  |
| Контроль перепаду тиску на фільтрах |  |  |
| Контроль поверхні конденсатора |  |  |
| Підтяжка силових та клемних з'єднань |  |  |
| Стан ізоляції |  |  |
| Контроль та протяжка роз'ємів з'єднання елементів та трубопроводів виробу та їх кріплення до рами |  |  |
| Контроль на герметичність виробу електронним детектором витоку або методом обмилювання. |  |  |

| ПІБ | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- |
| Найменування спеціалізованої організації |  |  |

ТО №12

| Основні параметри | Од. змін. | Значення |
| --- | --- | --- |
| Заводський номер |  |  |
| Марка холодоагенту |  |  |
| Огляд виробу (візуально) на предмет: механічних пошкоджень, сторонніх шумів, вібрацій, стуків |  |  |
| Контроль цілісності контуру (візуальна оцінка герметичності, наявність патьоків мастила, витоку) |  |  |
| Контроль стану зовнішніх електричних кабелів |  |  |
| Контроль аварійної індикації шафи керування |  |  |
| Напруга на вводі L1-L2/N | В |  |
| Напруга на вводі L1-L3/N | В |  |
| Напруга на вводі L2-L3/N | В |  |
| Струм електродвигуна КМ1 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ2 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ3 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Струм електродвигуна КМ4 (Фаза1/Фаза2/Фаза3) | А |  |
| Контроль робочих струмів електродвигунів: вентиляторів конденсатора, насосів, вентиляторів обдува головок |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ1 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ2 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ3 |  |  |
| Рівень мастила в картері КМ4 |  |  |
| Контроль роботи ТЕНів картера КМ |  |  |
| Колір мастила /каламутність |  |  |
| Контроль пробоїв у оглядовому вічку на лінії рідини |  |  |
| Контроль стану індикатора вологості |  |  |
| Тиск всмоктування під час роботи | Бар |  |
| Тиск нагнітання під час роботи | Бар |  |
| Тиск всмоктування під час роботи (Економайзер) | Бар |  |
| Температура всмоктування під час роботи | ⁰С |  |
| Температура нагнітання під час роботи | ⁰С |  |
| Температура всмоктування під час роботи (Економайзер) | ⁰С |  |
| Температура рідини після Економайзера | ⁰С |  |
| Контроль перепаду тиску на фільтрах |  |  |
| Контроль поверхні конденсатора |  |  |
| Підтяжка силових та клемних з'єднань |  |  |
| Стан ізоляції |  |  |
| Контроль та протяжка роз'ємів з'єднання елементів та трубопроводів виробу та їх кріплення до рами |  |  |
| Контроль на герметичність виробу електронним детектором витоку або методом обмилювання. |  |  |

| ПІБ | Дата | Підпис |
| --- | --- | --- |
| Найменування спеціалізованої організації |  |  |

4. Відомості про заміну складових частин виробу під час експлуатації

| Дата | Найменування та позначення замінної частини | Причина заміни (Опис несправності) | ПІБ, підпис |
| --- | --- | --- | --- |

5. Ремонт виробу

| Заводський номер | Найменування виробу | Дата |
| --- | --- | --- |
| Причина надходження у ремонт |  |  |
| Виконано роботи |  |  |

Технічні характеристики після ремонту відповідають вимогам документації.

Виконавець ремонту гарантує відповідність виробу вимогам діючої технічної документації за дотримання споживачем вимог діючої експлуатаційної документації.

| Посада | ПІБ | Підпис | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

| Заводський номер | Найменування виробу | Дата |
| --- | --- | --- |
| Причина надходження у ремонт |  |  |
| Виконано роботи |  |  |

Технічні характеристики після ремонту відповідають вимогам документації.

Виконавець ремонту гарантує відповідність виробу вимогам діючої технічної документації за дотримання споживачем вимог діючої експлуатаційної документації.

| Посада | ПІБ |  | Підпис | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заводський номер |  | Найменування виробу |  |  | Дата |
| Причина надходження у ремонт |  |  |  |  |  |
| Виконано роботи |  |  |  |  |  |

Технічні характеристики після ремонту відповідають вимогам документації.

Виконавець ремонту гарантує відповідність виробу вимогам діючої технічної документації за дотримання споживачем вимог діючої експлуатаційної документації.

| Посада | ПІБ | Підпис | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

| Заводський номер | Найменування виробу | Дата |
| --- | --- | --- |
| Причина надходження у ремонт |  |  |
| Виконано роботи |  |  |

Технічні характеристики після ремонту відповідають вимогам документації.

Виконавець ремонту гарантує відповідність виробу вимогам діючої технічної документації за дотримання споживачем вимог діючої експлуатаційної документації.

| Посада | ПІБ | Підпис | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

6. Облік роботи виробу

| Дата | Найменування робіт | Посада, ПІБ, Підпис. | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |

RMC LLC

Українa, 54055, м. Миколаїв

Вул. 1-ша Слобідська, 62

Тел. +38(067) 512 46 55

Тел. +38(0512) 728 020

www.rmc-ukraine.com.ua

info@rmc-ukraine.com.ua